Tarnobrzeg. 2013-09-11

D Y R E K T O R

SĄDU    OKRĘGOWEGO

w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27, 39 – 400 Tarnobrzeg

tel. 0 15 688 2 507

e-mail:dyrektor@tarnobrzeg.so.gov.pl

ZP 226-11/2013/3

dotyczy:                postępowania przetargowego pn.      Wykonanie  remontu przystosowawczego Sali konferencyjnej na  salę  rozpraw na II piętrze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27

Sąd  Okręgowy w Tarnobrzegu informuje, że  wpłynęło  zapytanie dot. przedmiotu zamówienia    które  brzmi:

„Proszę o uściślenie informacji związanej z montażem urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych typu np. kasety firmy GREE GKH24K3FI +jednostka zew. GUHD24NK3FO Inverter  gdyż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale III. jest umieszczona wyżej wymieniona pozycja natomiast w Przedmiarze robót oraz pozostałych dokumentach przetargowych nie zostało to ujęte.”

W  odpowiedzi    na  zapytanie  uprzejmie  wyjaśniam,   że   dostawa  urządzenia  klimatyzacyjnego     w/w   typu    wchodzi  w  zakres   zadania i należy   ją  wycenić.  Podstawą  sporządzenia  kosztorysu  jest    dokumentacja   techniczna  ale też  SiWZ.